利器盒采购清单

| 货物名称 | 单价（元） | 用量 | 总价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 利器盒3L（圆形） | 5.5 | 10000 | 55000 |  |
| 利器盒15L(方形) | 12 | 1500 | 18000 |  |
| 合计 |  |  | 73000元 |  |

二、技术要求

1、产品性能：

1.1材质：聚丙烯（pp）。

1.2跌落性能：满盛装量的利器盒从1.2米高处自由跌落至水泥地面，连续三次，不会出现破裂、被刺穿等情况。

1.3封口性：装满盛装物后，将利器盒封口，利器盒盛装物不散漏，在不破坏的情况下无法被再次打开。

1.4提供产品合格检验报告。

2、总体要求：

2.1利器盒要符合《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》。

2.2需提供样品。（与标书一同交至采购中心）。

2.3收到采购方计划后，15日内到货，验收时发现有破损需免费更换。

3、服务承诺：

3.1售前承诺：

⑴所提供的产品须符合国家行业标准；

⑵中标人提供的产品，属质量问题的，按国家商品“三包”规定执行。

3.2售后承诺：

⑴每季度一付款的方式结款，在此期间保证不进行催款；

⑵保修期内或保修期外如出现问题，必须在接到通知后，及时安排维修人员进行维修；

⑶如在使用过程中出现产品本身质量问题，承诺无条件退换。