采购需求

一、投标人资质

具备消防设施工程专业承包二级以上（含二级）资质或消防设施工程设计与施工二级以上（含二级）资质。

二、技术要求

| 性能 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 纯度 | ≥99.6% |
| 酸度 | ≤3ppm |
| 水含量 | ≤10ppm |
| 不挥残留物 | ≤0.01% |
| 悬浮或沉淀物 | 不可见 |

三、商务要求

（一）人员：

采购类项目，无人员要求，投标人按照技术要求提供货物，并安装完毕。

- 付款方式：

1、从验收合格之日起30个工作日内支付合同总价的95%；

2、质保期满一年后，无质量及售后服务问题，10个工作日内付清合同总价的余款。

- 考核：

灭火瓶组包含灭火剂储存瓶、瓶头控制阀、安全阀、手动阀、压力表、七氟丙烷灭火剂。对瓶体进行检测。更换控制阀及膜片等配件。出具检测报告。更换消防系统备用电源，使消防系统恢复功能。

（四）服务期：

免费质保期三年