母亲胎儿监护仪技术参数

*1、同步监护母亲六参数(血压、血氧、脉率、心电、呼吸、体温)、胎儿三参数(胎心率、宫缩压力、胎动)

2、便携式手提结构，一体化探头支架设计,配备触摸式按键方便临床操作，设备可挂墙或平放

*3、≥10寸彩色显示屏，0-90度可翻转,同屏显示监护数据与曲线,正常范围区域可标识

- 中文操作界面可单独显示胎儿参数、母亲参数或母胎参数同屏显示,具有多种颜色界面主题风格,可满足不同操作者审美需求

*5、超声发射频率1~2MHz灵敏度高,信号捕捉稳定

6、宽波束多晶片超声探头，胎心率测量范围30-240BPM,准确度士1BPM,超声输出功率：<20MW/cm2

7、宫缩压力探头测量范围0-100单位，三档增益可调节,五档宫压基线可选

*8、可适用于水中分娩(提供检测报告)

- 具备实时分析功能,使用Fischer、Krebs、NST、CST四种分析算法，自动对各项参数指标进行计算分析，并实时提供数据

- 可自动存储档案、报警记录、支持档案信息输入、回放浏览、打印等功能

11、机顶报警机柱，三级声光报警、报警范围、声音大小、报警延时可调，具有探头离位报警和监护异常报警及文字提示，具备报警回顾功能

*12、内置宽行热敏打印机，实时打印走纸速度1、2、3CM/MIN可调，具备选段打印、选档案打印及定时打印等功能

*13、具备≥50MM/S高速回放打印功能

14、质保2年及以上

*15、必须有一台具备双探头功能，适用双胎儿检测