远红外线治疗仪参数

一	参数配置

1	电源：220V  50Hz

2	远红外线放射板发出的光为不可见光。发射光谱波长：3-25um

3	具有照射器内部过热断电装置：双限位器，照射器外观材质为金属材料可长期耐温

4	临床用途:预防动静脉内瘘与人工瘘管栓塞，延长瘘管寿命，提升畅通率

5	无特别禁忌症，对瘘管损坏严重患者及皮肤破损严重，心脏病肝病糖尿病等患者均可使用。

6	操作方式：触摸式按键

7	连续使用功能设定：时间采用数字显示，时间设置范围5-90分

8	强度：弱、中、强三种

9	悬吊手臂：二节屈伸，随意平衡式。

10*	具备气压高低升降调节，可以快速调节到合适治疗位置，非电机调节，保证最大安全性和灵活性

12	在正确使用的条件下，病人在治疗过程中照射皮肤区域温度不超过40度，保证安全。

13*	具有照射部位区域辅助灯，开启时启动辅助找到治疗部位，45秒后自动熄灭

14*	发热板下具有长隔离栅栏和双安全距离保护杆，防止低温烫伤。

二	临床上该产品验证证明需提供：能有效延长血透病人内瘘寿命及通畅率。能有效缩短血透病人内瘘手术后成熟期，附相关文献。能有效提高内瘘PTA(经皮球囊扩张)手术成功率延长PTA术后再狭窄时间。

三	提供10家安徽省级和地市级医院名单，说明产品认可度，做为加分项。

四	售后服务：质保期5年