病理科刀片参数

一、病理切刀片

1、进口品牌（*重要）

2、提供宽、窄刀片多种可选规格

3、常用切片组织:胃肠活检组织，乳腺组织，前列腺组织，骨组织，皮肤组织等应用

4、刀片表面增加耐用铬元素涂层（*重要）

5、切片厚度：4-5μm切片

6、刀片顶部采用边缘角度设计，提高刀片耐用性

7、每个刀片可使用不低于38个蜡块切片寿命

8、标准包装50片/盒

| 名称 | 数量 | 单价 | 总价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 病理切刀片 （进口） | 38盒 | 860元 | 32680元 |  |

一、资质：投标供应商应提供厂家或品牌代理授权。

二、保质期一年及以上。

三、应急处理保证24小时到场，48小时予以解决。

四、商务：本次招标为一年期使用，合同签定后按季度结算（实际使用）。