住院楼地下室消防水泵控制柜配件采购清单

| 序号 | 名称 |  | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消 火 栓 泵 控 制 柜 | 箱体 | 1800*800*400 | 1 |
| 2 |  | 端子 | TC-3004 | 1 |
| 3 |  | 互感器 | BH0.66 250/5 | 3 |
| 4 |  | 空气开关 | D220C-160/NH-250/160A | 2 |
| 5 |  | 开关电源 | S-60-24V | 1 |
| 6 |  | 接触器 | CJ40-125 | 4 |
| 7 |  | 接触器 | CJX2-8011 | 2 |
| 8 |  | 保险 | RT18-32/IP | 4 |
| 9 |  | 端子 | UK-5N | 3 |
| 10 |  | 出线端子 | TC-1503 | 2 |
| 11 |  | 自耦变压器 | QZB-55KW | 2 |
| 12 |  | 继电器 | HH52P | 4 |
| 13 |  | 消防控制器 |  | 1 |
| 14 |  | 电线、辅材 |  | 1 |
| 15 |  | 运输、安装 |  | 1 |

预算：15000元

质保期：2年

供货期：5天