本部19台电梯参数

| 电梯位置/楼号 | 电梯类别 | 层站 | 数量 | 投用日期 | 配置及技术参数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 门 诊 | 1扶梯 |  | 1 | 2010-8-2 | 苏州迅达电梯有限公司9300AE-10-EN-30-100-K-R |  |
|  | 2扶梯 |  | 1 | 2010-8-2 | 苏州迅达电梯有限公司9300AE-10-EN-30-100-K-R |  |
|  | 3扶梯 |  | 1 | 2010-8-2 | 苏州迅达电梯有限公司9300AE-10-EN-30-100-K-R |  |
|  | 4扶梯 |  | 1 | 2010-8-2 | 苏州迅达电梯有限公司9300AE-10-EN-30-100-K-R |  |
|  | 5客梯 | 8 | 1 | 2010-7-4 | 苏州迅达电梯有限公司3300AP1000VF-150C09 |  |
|  | 6客梯 | 8 | 1 | 2010-3-1 | 苏州迅达电梯有限公司300CMMR-APG1600VF100TL13 |  |
|  | 7客梯 | 8 | 1 | 2010-3-1 | 苏州迅达电梯有限公司300CMMR-APG1600VF100TL13 |  |
|  | 8客梯 | 8 | 1 | 2010-3-1 | 苏州迅达电梯有限公司300CMMR-APG1600VF100TL13 |  |
| 1 号 大 楼 | 9客梯 | 18 | 1 | 1998-8-21（19.10大修） | 苏州迅达电梯有限公司 300P-TX4 |  |
|  | 10客梯 | 18 | 1 | 1998-8-2（19.10大修） | 苏州迅达电梯有限公司 300P-TX4 |  |
|  | 11客梯 | 18 | 1 | 1998-8-2 | 苏州迅达电梯有限公司 S260-VF |  |
|  | 12客梯 | 18 | 1 | 1998-8-2（21.10大修） | 苏州迅达电梯有限公司 S260-VF |  |
|  | 13货梯 | 18 | 1 | 1998-8-2（21.10大修） | 苏州迅达电梯有限公司WP-CAN3000 |  |
| 血透室 | 14货梯 | 4 | 1 | 2010-2-1 |  | 溧阳立达电梯有限公司 PLC |
| 血透室 | 15货梯 | 4 | 1 | 2018-9-18 |  | 扬州誉美电梯有限公司 |
| 急诊楼 | 16客梯 | 5 | 1 | 2008-8-2 |  | 苏州迅达电梯有限公司 |
| 急诊楼 | 17客梯 | 6 | 1 | 2008-8-2 |  | 苏州迅达电梯有限公司 |
| 2号楼 | 18客梯 | 4 | 1 | 1998-8-2 |  | 天津奥的斯 |
| 3号楼 | 19客梯 | 5 | 1 | 1998-8-2 |  | 苏州迅达电梯有限公司 |