可燃气体报警探测器采购及安装招标参数

一、情况说明：人民医院现有可燃气体报警探测器系统两套（锅炉房、中央空调机房），因系统探测器临近使用年限，需采购原有品牌及时更换，保证系统正常、准确运行。

（一）评标办法及金额年限

- 1、评标办法：最低价。

2、项目控制金额：2.09万元。（* 带样品1个）

3、项目控制年限：一次性。

（ 二）服务要求

1、营业执照有相关可燃气体报警探测器经营内容。

2、凡供应的产品必须符合国家（行业）标准。售出的商品，属质量问题的，按国家商品“三包”规定执行。

3、如在使用过程中出现产品本身质量问题，承诺无条件退换。如因产品质量原因造成的损害，由中标方承担一切后果。

采购内容及技术参数

| 采购人 | 货物名称 | 品牌及型号 | 数量 | 总控制价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市人民医院 | 可燃气体报警探测器 | 上海线友 GT—SH0301 | 11个 | 20900 | * 带样品 |
| 广泛适用于燃气管网、燃气调压站、燃气锅炉、餐饮等领域及其他存在可燃气体的场所。 检测气体∶天然气 检测原理∶催化燃烧式 采样方式∶扩散式 测量范围∶3%LEL~100%LEL 示值误差∶ ±5%FS 报警设定值∶低限25%LEL、高限50%LEL 响应时间∶≤30秒（t90） 工作电压∶DC24±6V 功 耗∶≤1W 总线方式∶四总线（24V、GND、S2、S1） 传输距离∶≤1500m 使用环境∶温度-40℃—+70℃，相对湿度≤93%RH 防爆方式∶ 隔爆型 防爆等级∶Exd Ⅱ CT6 防护等级∶IP66 传感器寿命∶3年（典型值） 出线孔连接螺纹∶G3/4"内螺纹。 |  |  |  |  |  |

- （三）商务要求

1、中标人提供的所有货物须为全新的、未使用过的原装正品。提交货物的技术参数和配置应与招标文件中的要求及其投标文件中的技术响应表（如果被评委会接受的话）相一致。若招标文件及投标响应文件中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

2、所有货物必须符合国家相关强制性要求。

3、技术支持：

3.1中标人应向采购人提供全方位及时而有效的技术支持和服务。

3.2中标人负责供货、安装摆放完毕。

4、质保及售后服务：

4.1中标人需对所有货物提供至少一年的免费质保服务，自验收合格之日起计算。所有质保费用均已包含在总报价中。

4.2售后服务响应时间：中标人需设有专门的售后服务队伍，建立完备的故障响应机制。如货物出现质量问题，电话响应无法解决，中标人必须在接到电话3小时内到达现场,12小时内解决问题。

4.3  服务期内由招标人对其服务质量进行验收,不合格可由招标人解除合同重新招标。

- 5、付款方式：经验收合格后，按批次付款。

- 6、交货地点：采购人指定地点。

7、交货日期：接到采购方通知后7日内开始供货。