马鞍山市人民医院东院（一期）项目概况及基本要求

一、项目维保内容:

（一）建筑物情况

马鞍山市人民医院东院（一期）建设用地面积52565ｍ２，总建筑面积94100ｍ２（其中地上建筑面积76790ｍ２，地下建筑面积17310ｍ２），包含医疗综合楼、污水处理站、液氧站等，医疗综合楼地上12层，地下1层，建筑高度54.80米，裙房高度21.70米。

（二）消防设备设施情况：

马鞍山市人民医院东院（一期）消防设施有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、室内外消火栓系统、气体灭火系统、机械防排烟系统、防火门监控系统、消防电源监控系统、防火卷帘门、智能应急和疏散指示系统。

二、项目维保内容:

包含但不限于项目内灭火器、消火栓月检查及保养、微型消防站建设，防火门（含闭门器）、防火卷帘、疏散指示灯维修保养、火灾自动报警系统、电气火灾漏电报警系统、消火栓系统、消防喷淋水系统、消防排烟系统、应急照明及疏散指示系统、气体灭火系统等全部消防设备设施。

三、委托维保服务要求：

- 1.负责根据行业规定，对项目内所有消防设施、消防系统按期保质进行维护、保养、维修、检查，由维保公司派出有资质并相对固定的技术人员负责定期维护工作，保证项目内所有消防设备设施正常使用、安全运转。（含维修维保配件、人工）

- 2.负责派出工作人员的工资、保险、福利待遇以及安全防护所发生的一切费用。

- 3.根据上级消防部门要求，指导消控中心值班人员的各项记录填写，提供项目内灭火器、消火栓、防火门、疏散指示灯等消防设备设施台账（数量、位置、使用期限等必要数据），每月出具消防维保报告，每年年底对项目消防设施整体情况进行系统的检测，并出具年度“建筑消防设施检测报告”。

- 4.负责配合医院的消防巡查、消防检查、消防培训演习等工作。

- 5.负责绘制、安装消防平面图和各区域内安全疏散平面图。

6.负责配合项目内其他与消防相关的工作。