马鞍山市人民医院防雷检测服务要求

| 地点 | 检测范围 | 检测内容 | 地点 | 检测范围 | 检测内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人民医院本部 | 诊疗区域一至十二号楼及配电房、锅炉房、机关行政楼等重点建筑物防雷装置，以及线路、设备、地表和周围环境等进行检测 | 检测楼顶接闪器、避雷网格的安装情况，楼内各级配电箱、信号箱、等电位箱等的接地情况，户内弱电的接地及等电位的连接情况，楼内防感应雷装置的安装情况。 | 东院 | 东院一期各类建筑物 | 楼顶接闪器、户外空调及建筑附属设备、避雷网格、门窗防侧击雷、外墙幕墙铝板、龙骨等；楼内电梯机房、各级配电箱、信号箱、等电位箱等的接地情况，楼内弱电的接地及等电位的连接情况。 |