第一节 采购要求

一、本项目采购服务内容为: 奥林巴斯输尿管软镜URF-V(STERRAD NX)

维修和维保项目预算为

维修内容：

1、先端插入组件更换（插入部组件1套）

2、操作部组件更换（操作部1套）

3、插入部旋转结构更换（压紧橡皮1套）

4、插入部旋转结构更换（调节环1套）

保修内容：

- 保修期6个月

- 保修期内镜子不能正常使用及时送原厂检测维修

二、服务要求：

1、投标人须具有奥林巴斯原厂授权代理（原件必查）。

第二节 商务要求

1、通知中标后，七天内维修好软镜供手术室使用

2、签订合同后，合同执行的第三个月支付合同款。

3、更换配件必须是奥林巴斯原装配件，不允许用返修配件，如有违规立即终止合同，并停止与违规公司的任何合作。