第一节 采购要求

一、本项目采购服务内容为: 彩超室飞利浦IU229(5诊室、序列号：BOMT3G)和飞利浦IE33(12诊室、序列号：BOMT40)维修及维保服务。

维修和维保项目预算为19.5万，服务期18月。

维修内容：

1、提供飞利浦IU22和飞利浦IE33彩超主机和所配三把探头全保服务。

2、更换全新原装X5-1探头（为保证提供探头合法合规，需要提供厂家证明）。

3、更换飞利浦IU22衰减的图像处理板2块。

4、更换飞利浦IU22衰减的信号处理板（通道板）4块（通道板从2代

升级替换到4代）。

5、对飞利浦IU22和飞利浦IE33彩超主机和所配三把探头进行全面系统检测。

6、对飞利浦IU22和飞利浦IE33彩超主机软件进行升级，软件全部升级到当前最新版本，飞利浦IU22彩超免费开通高级功能并培训。

7、对飞利浦IE3彩超主机（包含显示器等所有彩超备件）和所配三把探头出现任何问题，免费更换。

8、对机器的出现任何问题，及时响应。

保修内容：

1提供固定报修电话，进行24小时维保服务，1小时电话响应，12小时现场维修。

2、每年四次大保养和PA电气检测。

3、定期进行机器和探头巡检。

4、免费提供培训服务。

二、服务要求：

1、投标人须具有飞利浦原厂IE33培训证书的工程师，需提供此工程师在公司缴纳社保证明（原件必查）。

2、投标人需要具有自己公司仓库，保证1小时电话响应，12小时到达现场维修（如有必要，需要去现场考察）。

3、投标人需具有自己公司的24小时400报修电话，保证24小时维保服务。

4、飞利浦IE33更换全新原装X5-1探头，飞利浦IU22彩超机器图像衰减严重，解决机器图像衰减严重问题，使机器图像达到临床使用需求。

5、飞利浦IU22和飞利浦IE33彩超软件升级到最新版本。

6、飞利浦IU22彩超对硬件进行升级，将通道板从2代升级到4代；将飞利浦IU22彩超高级功能开通（含弹性成像、剪切波、定量分析等临床高级功能），根据临床需要开通高级功能和进行培训。

7、本项目采用最低价中标，不接受分包。

8、服务期限：18月

第二节 商务要求

1、通知中标后，三天内解决飞利浦IU22彩超图像衰减严重问题、飞利浦IE33彩超X5-1探头上血流出现杂波的故障，使图像达到临床使用需求。且将机器软件升级最新版本。

2、签订合同后，合同执行的第二个月支付合同款的80%，合同执行终止支付合同款20%。

3、全年按365天算，保证开机率98%，每超过一天，合同顺延7天。

4、更换配件必须是飞利浦原装配件，不允许用返修配件，如有违规立即终止合同，并停止与违规公司的任何合作。