动态血糖监测系统配套传感器项目技术规格参数:

传感器规格:

- 传感器葡萄糖化验方法:安培电化学传感器

- 2、传感器葡萄糖读数范围:2.2-27.8mmol/L

- 3、传感器电源:氧化银电池

- 4、传感器使用寿命:​≤14天

- 5、传感器内存:8小时以上(每15分钟存储葡萄糖读数)
6、操作温度:10℃-45℃

- 7、传感器敷贴器和传感器组件包存放温度:4℃-30℃

- 8、操作和存放相对湿度:10-90℃，非冷凝

- 9、传感器防水性:≥IP27

- 10、操作和存放海拔高度:-381米(-1250英尺)至3048米(10000英尺)