血酮试纸技术规格参数:

- 支持毛细血管、静脉血两种血样,适合多种情况监测
2、支持床旁快速监测，10秒左右出结果

- 采血量:≤2ul

- 血酮值测试范围:0-8mmol/L

- 红细胞压积:30-60%

- 酶反应系统:β-羟丁酸脱氢酶法

- 校正值:校正为血浆值

- 可提供质控报告和血酮报告

- 有效期≥18个月

- 须免费提供配套设备,满足临床需求