- 工程概况： 本工程为市人民医院东院直线加速器医疗用房南侧主屏蔽墙防护性能工程，施工地点人民医院东院，工程内容：挖基坑土方，砖基础，满堂基础等等；具体内容详见工程量清单。 - 编制范围：建设单位出具的工程量清单及现场实际情况 三、清单计价编制依据： 1、建设单位出具的工程量清单及现场实际情况； 2、《安徽省建设工程工程量清单计价办法》（2018）、《建设工程工程量清单计价规范》（ GB50500-2013）》、《安徽省建设工程费用定额》、及相关规定； 3、工程税金调整按照安徽省建设工程造价管理总站《关于调整我省现行建设工程计价依据增值税税率的通知 》（造计〔2019〕7号）执行，采用一般计税方法，增值税税率9%； 4、材料价格执行《马鞍山市建设工程造价管理信息》2022年第8期,其中没有的材料价格，按当前市场价格计入造价，人工价格根据信息价进行调整； 5、其他相关规定。 四、质量要求：合格 五、其他说明： 1、本次项目暂列金额1000元，不含税、投标时不得让利； 2、本次项目土方外运按5km以内考虑计入，投标人在投标时自行考虑运距 3、本次项目内均为暂定量，结算时以现场实际发生情况办理签证为准。 六、其他说明 1、投标人投标前需自行勘察现场。