第一节 采购要求

一、本项目采购服务内容为:马鞍山市人民医院皮肤科Omnilux全舱载波治疗仪维修，设备型号UV7001型。

该维修及保养项目采购方式为单一来源，总预算9.8万元。

二、维修及保养内容：

1、修复Omnilux UV7001型全舱载波治疗仪，更换故障模块（传感器组件），使其正常工作；

2、清洁舱内及电路板，更换易损配件，电脑系统维护；

第二节 商务要求

1、该项目为单一来源，要求原厂或原厂授权公司；

2、该项目总预算9.8万元，所更换配件（传感器组件）质保5个月，整机技术保10个月；

3、完成修复后一个月内一次性付全款；