第一节 采购要求

一、本项目采购服务内容为: 彩超室GE E10的C2-9探头和9L探头维修。

维修项目预算为3万元，同类故障质保期12月。

维修内容：

1、C2-9探头和9L探头更换原装全新晶体（可追溯）。

2、维修后，使用图像确认达到行业使用标准（如果维修后图像没有达到行业使用标准，且扩大了故障范围，要承担科室由此产生的所有经济损失）。

3、E10机器软件升级到最新版本

4、同类故障质保期一年。

5、提供备用探头（原装），探头质量达到行业使用标准。

6、免费提供一次机器保养、巡检。

7、按科室要求，提供一次免费临床培训。

二、服务要求：

1、投标人须具有GE原厂培训证书的工程师，需提供此工程师在公司缴纳社保证明（原件必查）。

2、投标人需要具有自己探头维修中心，保证1小时电话响应，12小时到达现场维修（如有必要，需要去现场考察）。

3、投标人需具有自己公司的24小时400报修电话，保证24小时维修服务。

4、GE E10所配的C2-9探头和9L探头图像缺失严重，更换原装全新晶体，解决探头图像缺失严重问题，使机器图像品质达到行业使用需求。

5、根据科室需要E10机器软件升级到最新版本。

6、本项目采用最低价中标，不接受分包。

7、服务期限：12月。

第二节 商务要求

1、通知中标后，24小时内提供GE E10所配的C2-9探头和9L探头相同型号的备用探头且备用探头图像品质达到临床使用需求，如果提供备用探头图像达不到行业使用需求，院方有权取消中标结果。

2、签订合同后，合同执行的第二个月支付合同款的100%。

3、更换晶体必须是GE原装配件，不允许用返修配件，如有违规立即终止合同，并停止与违规公司的任何合作。