第一节 采购要求

一、本项目采购服务内容为:

1、马鞍山市人民医院射线装置年度检测项目；

2、环保技术服务，代办理2023年全院新增三类射线装置环保备案及《辐射安全许可证》，编制本院及东部院区年度《放射性同位素与射线装置安全和防护状况年度评估报告》；

该服务项目为公开招标，采用综合评分，预算6万元。

二、服务内容：

1、完成全院射线装置年度检测（机器性能检测和辐射防护检测），并出具CMA认证的检测报告。全院射线装置34台（本部21台，东院13台），其中核医学2台，二类射线装置为4台，三类射线装置28台；明细如下：

| 序号 | 装置名称 | 设备型号 | 设备所在 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CT | SOMATOM Force | 影像中心一楼6号机房 |
| 2 | CT | LightSpeed VCT | 影像中心一楼5号机房 |
| 3 | 碎石机 | Dornier Compact Delta Ⅱ | 医学工程组碎石室 |
| 4 | 全身骨密度仪 | Prodigy | 门诊楼五楼骨密度仪检查室 |
| 5 | 口内牙片机 | eXpert DC | 门诊楼六楼口腔科②号机房 |
| 6 | 牙科口外机 | Planmeca ProMax 3D | 门诊楼六楼口腔科①号机房 |
| 7 | C形臂 | BV Endura | 门诊楼七楼消化中心ERCP室 |
| 8 | C形臂 | BV Libra | 一号住院楼二楼手术室五室(一般手术室) |
| 9 | C形臂 | Ziehm Vision FD Vario 3D | 一号住院楼二楼手术室一室(无菌手术室) |
| 10 | C形臂 | GE OEC Fluorostar Compact D | 一号住院楼二楼手术室五室(一般手术室) |
| 11 | G形臂 | B6P | 一号住院楼二楼手术室五室(一般手术室) |
| 12 | DSA | ALLURA XPER FD 20 | 一号住院楼一楼导管室1 |
| 13 | DSA | Artis Zee Ceiling | 一号住院楼一楼导管室2 |
| 14 | CT | BrightSpeed Elite Select | 一号住院楼一楼放射科1号机房 |
| 15 | DR | DRX Evolution | 一号住院楼一楼放射科3号机房 |
| 16 | DR | Multix Fusion 翔龙 | 一号住院楼一楼放射科4号机房 |
| 17 | 胃肠机 | SONIALVISION G4 | 一号住院楼一楼放射科5号机房 |
| 18 | 移动DR | uDR 370i | 一号住院楼一楼放射科3号机房 |
| 19 | DR | 飞利浦双板 | 一号住院楼一楼放射科 |
| 20 | DR | 飞利浦单板 | 一号住院楼一楼放射科 |
| 21 | 移动DR | 赛德科 | 一号住院楼一楼放射科 |
| 22 | CT | SOMATOM go.Top | 秀山院区门诊楼一楼医学影像中心3号机房 |
| 23 | DR | DRX Evolution Plus | 秀山院区门诊楼一楼医学影像中心7号机房 |
| 24 | 乳腺DR | Senographe Crystal Nova | 秀山院区门诊楼一楼医学影像中心8号机房 |
| 25 | 移动DR | MobiEye 700T | 秀山院区门诊楼一楼医学影像中心7号机房 |
| 26 | CT | Brilliance CT Big Bore | 秀山院区门诊楼负一楼肿瘤放射治疗中心CT模拟机房 |
| 27 | 加速器 | Elekta Infinity | 秀山院区门诊楼负一楼肿瘤放射治疗中心加速器治疗室 |
| 28 | DR | Pefinium 6000 | 秀山院区门诊楼4楼体检中心DR室 |
| 29 | CT | SOMATOM go.Now | 秀山院区门诊楼4楼体检中心CT室 |
| 30 | DSA | Azurion7 M20 | 秀山院区门诊楼三楼DSA1室 |
| 31 | CT | Brilliance | 秀山院区门诊楼一楼医学影像中心4号机房 |
| 32 | 乳腺钼靶 | GE | 秀山院区门诊楼4楼体检中心钼靶室 |
| 33 | PET CT | Discovery MI | 秀山院区门诊楼负一楼核医学中心 |
| 34 | SPECT/CT | Symbia Intevo Bold | 秀山院区门诊楼负一楼核医学中心 |

2、代办理2023年全院新增三类射线装置环保备案及《辐射安全许可证》，编制全院2023年度《放射性同位素与射线装置安全和防护状况年度评估报告》并于2024年1月30日之前上传至全国核技术利用辐射安全申报系统；

三、服务资质

1、投标单位须具备放射卫生技术服务机构资质证书（甲级）；

2、投标单位须具备检验检测机构资质认定证书（CMA），需包含本项目所有设备检测范围；

3、投标单位须具有一位注册环境影响评价工程师，且在环保信用平台上注册满1年（加分项）；

第二节 商务要求

1、该服务项目为公开招标，采用综合评分，预算6万元；

2、完成当年射线装置检测并出具CMA认证报告及完成2023年度环保技术服务后一个月内支付合同款；