| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 制模 | 1项 |
| 2 | 水泥 | 6包 |
| 3 | 黄沙 | 2车 |
| 4 | 石子 | 1车 |
| 5 | 瓷砖500 | 24块 |
| 6 | 瓦工费 | 2.5工 |
| 7 | 20PPR水管 | 2根 |
| 8 | 20外丝弯头 | 1个 |
| 9 | 20内丝三通 | 1个 |
| 10 | 20内丝带座弯头 | 1个 |
| 11 | 20弯头 | 10 |
| 12 | 三角阀 | 2个 |
| 13 | 生料带 | 2盒 |
| 14 | 50PVC管 | 2根 |
| 15 | 50PVC弯头 | 10个 |
| 16 | 50三通 | 1个 |
| 17 | 110*50三通 | 1个 |
| 18 | 110加长伸缩节 | 1个 |
| 19 | PVC胶水 | 2瓶 |
| 20 | 打孔 | 4个 |
| 21 | 50立检 | 2个 |
| 22 | 50直接 | 2个 |
| 23 | 安装费 | 2.5工 |
| 24 | 三轮车及垃圾清运 | 1项 |
| 25 | 机械辅料 |  |
| 26 | 小计 |  |
| 27 | 税费 |  |
| 28 | 合计 |  |