玻切超乳机配套氙灯模块 技术参数

*1、工作距离5mm处的最大中心照度最大可达1.90×104lx。

*2、具有光毒保护软件提醒功能。

*3、光源有灯泡故障预防的功能，配有500小时计时器。

4、 氙灯冷光源光导处出射光的光谱范围为420nm～780nm。

*5、可在不加转任何转化器的情况下连接20G、23G、25G普通照明光纤， 25G 吊顶灯照明光纤。

6、纯触屏人机操作界面。

7、可支持点状照明、广角照明、防眩光照明。

8、氙灯冷光源光导处出射光的相关色温应在3000K-6700K。

9、采用环氧乙烷灭菌的光纤，其环氧乙烷残留量不大于10μg/g。