# 医疗相关用品（病理科）采购内容及总体要求

（一）评标办法及金额年限

1、评标办法：综合评分（采购数量按实际需求采购，我们招标的是每一品种的折扣率）。

2、项目控制金额：14万元 （折扣率中标后一年使用不得超过14万元）

3、项目控制年限：14万元费用使用完毕。

（一）采购清单

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 招标原单价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包埋盒 | （塑料）激光无盖 | 个 | 0.35 |
| 2 | 包埋盒 | （塑料）激光带盖 | 个 | 0.4 |
| 3 | 包埋盒 | 不锈钢包埋盒盖 | 个 | 5.5 |
| 4 | 盖玻片 | 24*24MM | 200片/盒 | 10.5 |
| 5 | 盖玻片 | 24*32MM | 100片 /盒 | 8.5 |
| 6 | 盖玻片 | 24*40MM | 100片/ 盒 | 9 |
| 7 | 盖玻片 | 24*50MM | 100片 /盒 | 9.5 |
| 8 | 磨砂载玻片 | 激光型彩色油漆标记 | 50片/盒 | 15 |
| 9 | 载玻片 | 电化粘附片 | 50片/盒 | 58 |
| 10 | 石蜡 | 蜡制品 | 500克/盒 | 18 |
| 11 | 擦镜纸 | 10*15cm | 100张/本 | 4.1 |
| 12 | 定性滤纸 | 18cm中 | 100张/盒 | 37 |
| 13 | 定性滤纸 | 12.5cm | 100张/盒 | 24 |
| 14 | 定性滤纸 | 9cm中 | 100张/盒 | 14.8 |
| 15 | 酒精灯 | 150ml | 个 | 4.8 |
| 16 | 量杯 | （玻璃）100ml | 个 | 15 |
| 17 | 量筒 | 100ml | 只 | 8.3 |
| 18 | 酒精比重计 | 量器 | 个 | 65 |
| 19 | 蜡块柜(合金） | （1295*450*478）MM | 个 | 2500 |
| 20 | 玻片柜(合金） | （500*435*130）MM （一组12节，每节6抽） | 个 | 3800 |

（ 二）服务要求

1、具备相关产品营业执照，中标后提供样品至总务科。

2、凡供应的产品必须符合国家（行业）标准。售出的商品，属质量问题的，按国家商品“三包”规定执行。

3、为了更好的服务各单位，根据要求，需及时将物品送到各单位指定地点，并按照月计划表安排专门人员协助各单位一起将物品分发至各科室。

4、急需物品，在有货源的情况下接到要货通知后24小时内及时配送到位。

5、如在使用过程中出现产品本身质量问题，承诺无条件退换。如因产品质量原因造成的损害，由中标方承担一切后果。

- （三）商务要求

1、中标人提供的所有货物须为全新的、未使用过的原装正品。提交货物的技术参数和配置应与招标文件中的要求及其投标文件中的技术响应表（如果被评委会接受的话）相一致。若招标文件及投标响应文件中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

2、招标人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及安全、消防、环保等需要由质检或行业主管部门验收的项目，招标人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的货物，报价中必须包含首次检测费用。

3、所有货物必须符合国家相关强制性要求。

4、技术支持：

4.1中标人应向采购人提供全方位及时而有效的技术支持和服务。

4.2中标人负责供货、安装摆放完毕。

5、质保及售后服务：

5.1中标人需对所有货物提供至少一年的免费质保服务，自验收合格之日起计算。所有质保费用均已包含在总报价中。

5.2售后服务响应时间：中标人需设有专门的售后服务队伍，建立完备的故障响应机制。如货物出现质量问题，电话响应无法解决，中标人必须在接到电话1小时内到达现场,24小时内解决问题。

5.3  服务期内由招标人对其服务质量进行考核,不合格可由招标人解除合同重新招标。

6、付款方式：按实际使用批次付款。

- 7、交货地点：采购人指定地点。

8、交货日期：接到采购方通知后3日内供货。

9、其他规定

9.1最终的采购数量以招标人实际需求为准。

9.2中标后在实际采购量中的单价按下列方法核算：货物或服务合同单价=中标综合费率×采购清单中的该货物或服务的单价。

9.3 因类似商品名目繁多，所列品种仅供投标时报价参考，具体品种、规格、数量以实际为准，不在目录内的商品以市场价格按招标折扣率计算,所报价格不得高于同类商品 。