- 一、项目概况

供应商须对马鞍山市人民医院东院连廊工程进行设计（含各专项设计及图审，图审费用由甲方支付），该项目位于市人民医院东院二期行政科研楼及一期住院楼之间，整体长约82米，宽4米。本次设计范围包括但不限于建筑、结构、电气专业。

二、采购内容

1、项目名称：马鞍山市人民医院东院连廊工程设计

2、采购金额(最高限价)：8万元

3、采购需求：马鞍山市马鞍山市人民医院东院连廊工程设计，具体内容详见采购文件；

4、本项目是否接受联合体：否

5、资质要求：建筑工程甲级设计资质

三、商务要求

1、服务期：合同签订之日起至工程竣工验收合格。

2、服务内容：东院连廊工程方案、报规等前期相关资料制作。完整施工图（经图审合格）纸质版八套；电子版图纸；效果图三张。

注：该方案须充分考虑

①新建连廊与原有建筑、附近氧罐及箱变之间的防火要求；

②新建连廊与地下车库及坡道之间的关系，不能影响进入地下车库车辆的正常通行；

③二期行政科研楼与一期综合楼之间的高差）；

须进行现场踏勘，踏勘时可联系曹工18355526862

3、付款方式：施工图绘制完毕并图审结束后付款70%，施工完毕并正常运行后支付尾款。