市人民医院东院

手术室区域净化维保考核表

年     季度

| 细则要求 | 扣分标准 | 分值 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 现场要求有常驻人员，每天要签到 | 缺勤一次扣1分 | 5 |  |
| 维修人员是否持证上岗，维修人员维修作业时是否有安全防护 | 发现一例扣1分 | 5 |  |
| 需用电焊等使用明火时需向总务科报备 | 发现一例扣1分 | 5 |  |
| 施工过程中不能造成其他财物损坏，保持环境卫生状况良好 | 发现一次扣1分 | 5 |  |
| 每日巡查表是否记录完整 | 发现一例扣1分 | 5 |  |
| 每月参数调试记录表是否完整 | 发现一例扣1分 | 5 |  |
| 接到报修电话，工作时间15分钟内达到现场，非工作时间30分钟内到达现场 | 迟到一次扣1分 | 10 |  |
| 空调系统故障（新风机组、循环机组、风机盘管）等大修要求72小时内修复，小修要求48小时内修复 | 超时一次扣1分 | 10 |  |
| 强电系统故障（隔离变压器）等大修要求72小时内修复，小修要求48小时内修复 | 超时一次扣1分 | 10 |  |
| 手术间器具设备（情报面板与中央控制面板）大修要求72小时内修复，小修要求48小时内修复 | 超时一次扣1分 | 10 |  |
| 风冷机组大修要求72小时内修复，小修要求48小时内修复 | 超时一次扣1分 | 10 |  |
| 医气系统（气体终端）维修要求24小时内修复 | 超时一次扣1分 | 10 |  |
| 每次维修或保养必须填写作业单，记录详细过程并要求当事人签字 | 发现一次扣1分 | 10 |  |
| 总分 |  | 100 |  |

考核人签名：                                      年     月     日